## Completo
| DATA | ORE | TEORIA/PRATICA | TITOLO |  | mariasole | sebastiano
giovedi | 2021-09-29 | 2 | Teoria | Introduzione al corso , organizzazione dei laboratori, esempi ricerca
lunedi | 2022-10-03 | 2 | Teoria | Lezione 1: Introduzione ai sistemi di misura biomedici: focus su schema a blocchi per acquisizione e per misura
giovedi | 2021-10-06 | 2 | Teoria | Lezione 2: Sensori e trasduttori per ambito biomedicale
lunedi | 2021-10-10 | 2 | Teoria | Lezione 3: Funzioni di un multimetro digitale.
giovedi | 2022-10-13 | 2 | Pratica (doppio turno) | LAB 1: Utilizzo del multimetro digitale: Incertezza e riproducibilità delle misure - misura di resistenza su sensori stampati. | lab misure | 12.30/14 | 10.30/12 | 2
lunedi | 2022-10-17 | 2 | Teoria | Commento lab 1 + Lez 3 multimetro (resistenze a 4 fili e grandezze alternate) + Lez 4: Condizionamento del segnale (Condizioni di non distorsione, richiami elettronica)
giovedi | 2021-10-20 | 2 | Pratica (doppio turno) | LAB 2: Introduzione utilizzo oscilloscopio e generatore | lab misure | 12.30/14 | 10.30/12 | 2
lunedi | 2021-10-24 | 2 | Teoria | Lez 4: amplificatore differenziale, instrumentation amplifier, guadagno programmabile, amplificatore di isolamento + Lezione 5A: Acquisizione del segnale, quantizzazione
giovedi | 2021-10-27 | 2 | Teoria | Lezione 5A e 5B campionamento e conversione ADC e SHA e ADC
lunedi | 2021-10-31 |  |  | vacanza
giovedi | 2021-11-03 | 2 | Teoria | Lezione 5B SHA e ADC + physionet |  |  |  |  | 22
lunedi | 2021-11-07 | 2 | Teoria/Pratica | Introduzione all'ambiente Matlab per analisi segnali biomedici | lab informatico | 12.30/14 | 12.30/14 | 2
giovedi | 2021-11-10 | 2 | Teoria | Lezione 6: Analisi dei segnali: Algoritmi di misura. Analisi spettrale: trasformata discreta di Fourier, analisi spettrale in un DSO. Finestre, uso e caratterizzazione.
lunedi | 2021-11-14 | 2 | Pratica | MatLab, LAB 3: creazione di una forma d'onda campionata. | lab informatico | 12.30/14 | 12.30/14 | 2
giovedi | 2021-11-17 | 2 | Teoria | Lezione 7: Architettura di un sistema di acquisizione (DAQ)
lunedi | 2021-11-21 | 2 | Pratica | LAB 4: MatLab, simulazione di un sistema di acquisizione e filtraggio numerico. | lab informatico | 12.30/14 | 12.30/14 | 2
giovedi | 2021-11-24 | 2 | Pratica (doppio turno) | LAB 5: MatLab - modulo DAQ - acquisizione e filtraggio segnali. | lab misure | 12.30/14 | 10.30/12 | 2
lunedi | 2021-11-28 | 2 | Pratica | MatLab - analisi spettrale di forme d'onda | Lab misure | 12.30/14 | 12.30/14 | 2
giovedi | 2021-12-01 | 2 | Pratica (doppio turno) | LAB 6: MatLab - modulo DAQ - generazione di forma d'onda. | lab misure | 12.30/14 | 10.30/12 | 2
lunedi | 2021-12-05 | 2 | Pratica | tempo ldedicato a progetto pratico | lab informatico | 12.30/14 | 12.30/14 | 2
giovedi | 2022-12-08 |  |  | vacanza
lunedi | 2022-12-12 | 2 | Pratica (doppio turno) | LAB 7: Oscilloscopio - analisi spettrale di forme d'onda. | lab misure | 12.30/14 | 10.30/12 | 2
giovedi | 2022-12-15 | 2 | Teoria | Lezione 8: Oscilloscopio e Generatore Lezione
lunedi | 2022-12-19 | 2 | Teoria | Presentazioni a gruppi
giovedi | 2022-12-22 | 2 | Teoria | Presentazioni a gruppi
lunedi | 2022-01-09 | 2 | pratica | Ripasso in laboatorio | lab misure | 12.30/14 | 12.30/14
giovedì | 2022-01-12 | 2 | pratica | Ripasso in laboatorio | lab misure | 12.30/14 | 12.30/14
| ORE TOT | 50 | 48
| PRATICA | 20