ARGOMENTO 1: Introduzione ai sistemi di acquisizione e di misura

- Quali sono i principali elementi comuni che possono essere individuati nei sistemi di acquisizione per dati biomedici?

- Come possono essere classificati i segnali ? Sulla base di che criteri?  Quali sono i parametri fondamentali in tempo e quali in frequenza?

- Cosa intendiamo con il termine misurazione? Che differenza c’è tra taratura e regolazione? Quali sono le principali caratteristiche metrologiche che permettono di definire la qualità di una misura?

ARGOMENTO 2: Sensori e Trasduttori per ambito biomedicale

- Quali sono le definizioni di sensore e di trasduttore? Si forniscano un paio di esempi.

- Quali sono i principali criteri per classificare i sensori? E i trasduttori?

- Cosa si intende per caratterizzazione statica di un sensore? E per caratterizzazione dinamica? Si elenchino le principali caratteristiche che vengono valutate nell’una e nell’altra

- Quale è la strategia più utilizzata per progettare un circuito di trasduzione di un sensore resistivo? Perchè? Che attenzioni bisogna avere invece nella progettazione di un circuito di trasduzione di sensori capacitivi?

ARGOMENTO 3: Multimetro Digitale

- Cosa si intende per multimetro? Quali sono le sue specifiche principali? Come può essere schematizzata in modo semplificato la sua architettura?

- Quali sono le principali tipologie di misura che possono essere svolte con un multimetro? Elencale e scegline una da descrivere nel dettaglio.

ARGOMENTO 4: Condizionamento del segnale

- Cosa si intende per condizionamento del segnale? Che condizioni vanno rispettate?

2.  Cosa si intende per amplificatore differenziale? Come si arriva dalla configurazione base differenziale a quella più comune utilizzata negli INA? Perchè è cosi diffuso negli strumenti di misura biomedici? Disegna il suo schema a blocchi e commenta i vari elementi.

3.  Cosa ci intende per amplificatore a guadagno programmabile? Disegna il suo schema a blocchi e commenta i vari elementi. In che contesti risulta particolarmente utile?

4.  Cosa si intende per amplificatore di isolamento? Perchè è utile nelle misure biomediche?

5.  Quale principale parametro caratterizza l’amplificatore di isolamento? Spiegalo e illustrane il significato in relazione a un generico schema a blocchi di un amplificatore da isolamento.

6.  Elenca i principali principi di accoppiamento tramite cui può essere realizzato un amplificatore di isolamento e descrivi in modo generale il funzionamento di uno a scelta.

ARGOMENTO 5: Acquisizione dei segnali

- Cosa si intende per campionamento di un segnale? Che condizioni sono poste dalla teoria? Come si riflettono sulla pratica? Cosa si intende per aliasing? Come può essere evitato?

- Cosa si intende per filtro anti-aliasing? Come può essere implementato? Che caratteristiche ha?

- Cosa si intende per quantizzazione? Che parametri di progetto vanno definiti per realizzare un quantizzatore? Come vengono codificate le ampiezze quantizzate? Come viene definito l’errore di quantizzazione? Che caratteristiche ha?

- Cos è il Sample and Hold? Perchè serve? Da che componenti è composto? Perchè?

- Cosa è un ADC? Quali sono le principali categorie? Che differenze ci sono?

ARGOMENTO 6: Analisi spettrale

- Cosa si intende per analisi spettrale? Per che ambiti è utile? Che strumento dedicato può essere utilizzato?

- Cosa si intende per dispersione spettrale? Da cosa dipende? Come può essere limitata?

- Cosa si intende per granularità in frequenza? Da cosa dipende?

- Che cosa si intende per finestra di osservazione? Da che parametri è caratterizzata?

- Quali sono le finestre più comuni utilizzate? Che differenze ci sono? Come si sceglie la finestra migliore sulla base del segnale che dobbiamo analizzare?

ARGOMENTO 7: Schede di Acquisizione Dati (DAQ)

- Quali sono gli elementi di un sistema di acquisizione? A cosa serve in un sistema di acquisizione il modulo programmabile di acquisizione dati? Che vantaggi dà?

- Quale è la struttura interna di un modulo di acquisizione programmabile DAQ? A cosa servono i vari elementi?

- Cosa si intende per acquisizione simultanea e non simultanea?

- Con che modalità può avvenire l’acquisizione? Cosa si intende per segnale trigger? Che segnali possono esser utilizzati?

- Come può essere collegato il sistema di misura con la sorgente di segnale? Quali sono le principali configurazioni possibili? Che problemi possono sorgere?

ARGOMENTO 8: Oscilloscopio e generatore a sintesi digitale

- Quali sono le principali funzionalità di un oscilloscopio? Quale è il suo schema funzionale? Che parte risulta modificata nel passare da un oscilloscopio analogico a uno digitale?

- Che caratteristiche presentano i canali di ingresso? Con che circuito possono essere modellati? Cosa si intende per impedenza di ingresso? E per circuito di accoppiamento? Disegna uno schema funzionale e descrivi i vari elementi di un generico canale di ingresso.

- Come è strutturata la sezione di sincronismo? Che ruolo hanno i principali componenti utilizzati per realizzarla?

- Cosa si intende per sonda? Che tipologie esistono? Che modello può essere usato per rappresentarla? Cosa si intende per compensazione della sonda? Come varia in frequenza il contributo dei parametri della sonda?

- Che sottosezioni compongono la sezione di memoria del DSO? A cosa servono? Che relazione esiste tra i campioni salvati in memoria e quelli visualizzati? Come varia in base al tempo di osservazione selezionato dall’utente?

- Come viene create l’immagine graﬁca? Cosa si intende per decimazione? Che differenze ci sono tra la decimazione in fase di acquisizione e grafica? Che modalità esistono?

- Quali sono gli utilizzi principali di un generatore di segnali? Che caratteristiche del segnale deve garantire? Quando si parla di generatore a sintesi digitale? Da che elemento chiave è caratterizzato? Disegna uno schema a blocchi esemplificato.

- In un generatore a sintesi digitale, come vengono regolati i parametri del segnale (frequenza, fase, ampiezza)? Quali sono le scelte dei parametri di progetto a cui fare attenzione?

N.B. Questa è una raccolta abbastanza completa della domanda che vi potreste ritrovare sul foglio al momento dell’orale-scritto, ma ovviamente le domande potrebbero subire leggere modifiche o integrazioni (per senza significativo cambio di contenuto).  Inoltre, potrebbero essere completate con altre piccole domande aggiuntive durante la parte orale.